Orientações gerais:

- As informações técnicas do formulário deverão ser preenchidas por completo pelo responsável técnico habilitado;

- Todos os documentos listados ao final deste formulário deverão ser entregues, sendo apresentados em ordem numérica;

- No caso de informações não pertinentes à realidade da empresa, preencher “não se aplica”;

- Não será aceito formulário sem assinatura do responsável legal do empreendimento.

- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR - REQUERIMENTO

| Razão social: |  |
| --- | --- |
| Nome fantasia: | Inscrição Municipal nº: |
| CNPJ: | CEP: |
| Endereço: | Bairro: |
| Responsável legal (conforme contrato social): | CPF: |
| E-mail principal para contato: | Telefone principal: |
| Responsável técnico: | CPF: |
| E-mail do responsável técnico: | Telefone responsável técnico: |
| Tipo de requerimento: ( ) Licença Prévia - LP ( ) Licença de Instalação - LI ( ) Licença de Operação – LO ( ) Renovação | Nº da licença anterior: |

- Estou ciente que receberei as informações e solicitações referentes ao licenciamento ambiental via correio eletrônico, as quais deverão ser sempre enviadas para o e-mail acima informado.

- Nestes termos, pede deferimento.

- Novo Hamburgo, _____ de __________________ 20__.

- ____________________________________

- Assinatura do Responsável Legal

- _____________________________________Assinatura do Responsável técnico

- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

| Endereço: |  | Nº |  | CEP: | Bairro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Empreendimento: |  |  |  |  |  |
|  | SES (1) |  | Tratamento de Resíduos de ES (2) |  |  |

- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO:

| Nome: | CPF: |
| --- | --- |
| Formação Profissional: | Anotação de Responsabilidade/Função Técnica (ART/AFT) nº: |
| Conselho de Classe: | Telefone para contato: |
| E-mail para contato: |  |

- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO EMPREENDIMENTO:

| Nome: | CPF: |
| --- | --- |
| Formação Profissional: | Anotação de Responsabilidade/Função Técnica (ART/AFT) nº: |
| Conselho de Classe: | Telefone para contato: |
| E-mail para contato: |  |

- INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO:

  - Informações gerais:

| Horário de funcionamento semanal (apenas para atividade 2): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Horário: |  | Tem expediente em finais de semana ou feriados? |  |
|  | Diurno. Das___ até____ |  | Não |
|  | Vespertino. Das ____ até____ |  | Sim. Especifique os horários: |
|  | Noturno. Das ____ até ____ |  | Diurno. Das_____ até____ |
| Conforme definido na lei municipal nº 2519/2013: Horário diurno: das 7h até 19h / Horário vespertino: das 19h até 22h / Horário noturno: das 22h até 7h. |  |  | Vespertino. Das ____ até____ |
|  |  |  | Noturno. Das ____ até____ |
| Área: |  |  |  |
| Área total do terreno (m²): |  | Área útil ao ar livre (m2): |  |
| Área útil construída (m²): |  | *Área útil total do empreendimento (m²): |  |
| *Área útil total deve ser o somatório da área útil construída e da área útil das atividades ao ar livre, como área de manobra e estacionamento. |  |  |  |

| Caracterize o entorno, marcando e indicando as distâncias aproximadas do empreendimento: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Residência / Distância (m): |  | Recursos Hídricos / Distância (m): |  |  |
|  | Comércio / Distância (m): |  | Vegetação Nativa/ Distância (m): |  |  |
|  | Indústria / Distância (m): |  | Outras (especificar)/ Distância (m): |  |  |
|  | Escola / Distância (m): |  |  |  |  |
|  | Hospital / Distância (m): |  |  |  |  |
| Identificar na imagem abaixo as ruas da quadra onde o empreendimento está localizado: |  |  |  |  |  |

- INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO:

| População a ser atendida pelo sistema (habitantes): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão máxima de projeto da ETE (m³/dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área total da ETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas da poligonal da ETE: |  |  |  |  | Latitude: |  |  | Longitude: |  |
| Origem do esgoto (sanitário ou outros, especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebimento de resíduos (sim ou não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resíduos de esgotamento sanitário (limpeza de caixa de gordura, fossa, filtros, banheiros químicos, etc) - Quantidade prevista: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros tipos de resíduos não enquadrados na definição de resíduos de esgotamento sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concepção do tratamento a ser utilizado, elencando as unidades: - tratamento preliminar: - tratamento primário: - tratamento secundário: - tratamento terciário: - tratamento e destinação do lodo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estruturas auxiliares presentes na ETE:. Subestação elétrica; Guarita; Área de resíduos. Laboratório; Bota-fora de resíduos de construção civil; Casa de química. Outros (descreva):. |
| - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO BRUTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de sistema de coleta: |  | Separador absoluto |  | Misto (unificada à rede pluvial) |  |  | Ambos |  |  |
| Número de estações elevatórias (se houver): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas da(s) EBE (ELE, EEE): |  |  |  |  | Latitude: |  |  | Longitude: |  |
| Extensão da(s) linha (s) de recalque (se houver): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensão de rede a ser implantada (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensão do emissário terrestre (m): |  |  |  |  | Extensão do emissário subaquático (m): |  |  |  |  |
| Interceptor (se houver): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas do(s) interceptores: |  |  |  |  | Latitude: |  |  | Longitude: |  |

- caracterização do recurso hídrico receptor do efluente TRATADO:

| Lançamento: | Direto |  | Indireto (rede pública ou valas): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura oficial/popular do corpo hídrico receptor (rio, arroio, lago, lagoa): |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão do corpo hídrico receptor no ponto de lançamento: |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas geográficas do ponto de emissão do efluente: |  |  |  | Latitude: |  | Longitude: |  |
| Bacia hidrográfica conforme resoluções do Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (CRH): |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da bacia de drenagem cujo exutório é o ponto de lançamento de efluentes: |  |  |  |  |  |  |  |
| Enquadramento do corpo hídrico associado às metas obrigatórias e vazão de referência, se existirem (informação obtida nas resoluções do CRH): |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentração do efluente no corpo receptor-CECR, expressa em porcentagem: CECR = [(vazão do efluente) / (vazão do efluente + vazão de referência do corpo receptor)] x 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ocorrer lançamento em corpo hídrico subterrâneo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenada do ponto de emissão do efluente: |  |  | Latitude: |  | Longitude: |  |  |

- INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS:

Definição de resíduo sólido: resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (Redação dada pela Norma ABNT NBR 1004:2004).

Atente para as definições abaixo:

- Tipo de resíduo: descrever o nome do resíduo gerado.

- Quantidade mensal: informar a quantidade (em média) gerada mensalmente. Unidade de medida: kg, t, m³, unidades.

- Acondicionamento: tambores, bombonas, caçambas, containers, tanques, a granel, fardos, sacos plásticos, etc.

- Armazenamento: área fechada, área aberta sem telhado, área aberta com telhado, área com piso impermeabilizado, área com contenção de vazamentos, etc....

- Destino: central de resíduos, aterro individual, incorporação ao solo, queima em fornos, em caldeira, em incinerador, reprocessamento externo ou interno, compostagem, etc.

  - Preencha a tabela abaixo com as informações a respeito dos resíduos sólidos gerados na empresa:

| Resíduo | Quantidade mensal | Acondicionamento | Armazenamento | Destino final (Nome, CNPJ e LO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

| Nome: | RG/CPF: |
| --- | --- |
| Cargo: |  |

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário.

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário e que estou ciente que o não pagamento das taxas de licenciamento ambiental previstas na Lei Municipal nº 1031/2003 acarretará inscrição do débito em dívida ativa.

Novo Hamburgo, ____ de_______________ de 20___.

___________________________________________________ Assinatura do responsável legal da empresa Nome completo: CPF:

___________________________________________________ Assinatura do responsável técnico pelas informações Nome completo: CPF:

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DAS MODALIDADES DE LICENÇA AMBIENTAL DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1)

- Formulário de informações para licenciamento ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário devidamente preenchido e assinado;

- Consulta ao lote da edificação e viabilidade, disponível em https://signh.novohamburgo.rs.gov.br;

- Laudo técnico comprovando o atendimento aos itens 3.6 (e/ou 3.7) e 3.8 da Diretriz Técnica da FEPAM nº 04/2019 (em caso de lançamento de efluente de forma indireta - utilizando a rede pública ou através de valas - deverá ser atendido o item 3.9 ou 3.10, respectivamente, da DT da FEPAM nº 04/2019);

- Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) válido, expedido pelo Corpo de Bombeiros deste Município ou se ainda não possuir, apresentar cópia do protocolo do PPCI atualizado, acompanhado da ART/RRT do profissional responsável pelo projeto e execução, devidamente assinada e com comprovante de pagamento da taxa; (Licença de Operação)

- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO – descrever detalhadamente o sistema de tratamento de esgotos concebido, informando:

- Apresentar memorial descritivo e de cálculo e comprovação do atendimento aos padrões de lançamento, conforme as normativas vigentes;

- Descrever todas as etapas, equipamentos e produtos utilizados no processo;

- Informação de todas as substâncias que podem estar presentes nos efluentes, conforme Art. 16 da Resolução CONSEMA nº 355/2018;

- Projeto que contemple dispositivo de medição da vazão de entrada e de saída;

- Projeto para o local do acondicionamento do lodo e dos produtos químicos, considerando medidas de prevenção de contaminação do solo, tais como impermeabilização e bacias de contenção;

- Cópias dos comprovantes da destinação dos resíduos (nota fiscal, declaração de destinação final emitido pelo receptor, certificados de destinação final – CDF, de acordo com Portaria FEPAM n° 87/2018).  Caso não tenha efetuado nenhuma destinação, anexar declaração assinada pelo empreendimento apto a receber os resíduos sólidos (renovação da LO);

- Projeto e plano de ação para drenagem e contenção de líquidos em caso de derramamento, contendo memorial descritivo, planta baixa, cronograma de implantação e ART do responsável técnico;

- Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pelos laudos, estudos, levantamentos, declarações, pareceres e projetos apresentados, devidamente pagas e registradas junto ao respectivo Conselho de Classe. No caso de licença de operação, apresentar a ART do(s) técnico(s) responsáveis pela operação.

OBS 1: As documentações necessárias paras as licenças Prévia e de Instalação (LP e LI) serão solicitadas juntamente ao processo de licenciamentos do empreendimento ao qual o sistema de tratamento irá atender.

OBS 2: Os demais itens da DT nº 04/2019 da FEPAM também deverão ser obedecidos no que se  aplicar à atividade.

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DAS MODALIDADES DE LICENÇA AMBIENTAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (2)

Aplicáveis nos seguintes casos: para estabelecimentos que não estejam em funcionamento e desejam instalar suas atividades em edificações e infraestruturas já construídas.

Caso o empreendedor pretenda construir empreendimento novo, deverá solicitar o licenciamento prévio com as documentações listadas no formulário de obras civis – Setor de Infraestrutura (https://www.novohamburgo.rs.gov.br/semam/formularios-diretrizes - Formulários Setor Infraestrutura).

LICENÇA PRÉVIA - viabilidade

- Formulário de informações para licenciamento ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário devidamente preenchido e assinado;

- Cópia do Cartão CNPJ;

- Consulta ao lote da edificação, disponível em https://signh.novohamburgo.rs.gov.br ;

- Planta baixa contemplando a área útil do estabelecimento, contendo quadro de áreas e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente habilitado, devidamente assinada e com comprovante de pagamento da taxa;

- Laudo técnico comprovando o atendimento aos itens 3.6 (e/ou 3.7) e 3.8 da Diretriz Técnica (DT) da FEPAM nº 04/2019 através da apresentação da documentação citada nos respectivos itens da Diretriz. Em caso de lançamento de efluente de forma indireta - utilizando a rede pública ou através de valas - deverá ser atendido também o item 3.9 ou 3.10, respectivamente, da mesma DT da FEPAM;

LICENÇA DE INSTALAÇÃO:

Para fins de solicitação de Licença de Instalação, deverão ser atendidas as condicionantes listadas na Licença Prévia, além da seguinte documentação mínima:

- Formulário de informações para licenciamento ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário devidamente preenchido e assinado;

- Cópia da declaração de abastecimento de água, expedida pela COMUSA, disponível em http://www.comusa.rs.gov.br ou 	cópia da conta de água;

- No caso de utilização de água subterrânea apresentar a outorga de uso de água de poço, conforme prevê o Decreto Estadual nº 37.033 de 21/11/1996, ou apresentar o comprovante de cadastro de uso da água conforme determina a 	Resolução nº 302 de 12/09/2018 do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul;

- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO – descrever detalhadamente o sistema de tratamento de esgotos concebido, informando:

- Vazão de lançamento (m³/dia);

- Apresentar memorial descritivo e de cálculo;

- Descrever todas as etapas, equipamentos e produtos utilizados no processo;

- Informação de todas as substâncias que podem estar presentes nos efluentes, conforme Art. 16 da Resolução CONSEMA nº 355/2018;

- Comprovar, por meio de memorial descritivo, o atendimento aos padrões de lançamento conforme as normativas vigentes;

- Projeto que contemple dispositivo de medição da vazão de entrada e de saída;

- Para o recebimento de resíduos de esgotamento sanitário, deverá haver obrigatoriamente gradeamento e unidade capaz de equalizar as cargas recebidas, bem como instrumentação analítica suficiente para aferição da natureza do resíduo;

- Projeto para o local do acondicionamento do lodo e dos produtos químicos, considerando medidas de prevenção de contaminação do solo, tais como impermeabilização e bacias de contenção;

- Layout do empreendimento contendo: sistema de tratamento, área de armazenamento de resíduos, insumos, refeitório, área administrativa, etc.) descrevendo os fluxos claramente identificados.

- No caso de aplicação de efluente tratado em solo, deverão ser atendidos os itens 4.5 e 4.6 da DT nº 04/2019 da FEPAM;

- Projeto e plano de ação para drenagem e contenção de líquidos em caso de derramamento, contendo memorial descritivo, planta baixa, cronograma de implantação e ART do responsável técnico;

LICENÇA DE OPERAÇÃO (E RENOVAÇÃO):

Documentos mínimos necessários para fins de solicitação de Licença de Operação e pedidos de renovação de licença ambiental, além de serem atendidas as condicionantes listadas na Licença anterior:

- Formulário de informações para licenciamento ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário devidamente preenchido e assinado;

- Cópia do alvará municipal ou protocolo de solicitação;

- Cópia atualizada do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, expedido pelo Corpo de Bombeiros deste Município ou se ainda não possuir, apresentar cópia do protocolo de solicitação do PPCI atualizado, acompanhado da ART/RRT do profissional responsável pelo projeto e execução, devidamente assinada e com comprovante de pagamento da taxa;

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em conformidade com a Diretriz Técnica para Elaboração de PGRS, disponibilizada pela SEMAM em (https://www.novohamburgo.rs.gov.br/semam/formularios-diretrizes, acompanhado de Anotação de Responsabilidade/Função Técnica para elaboração e execução do plano devidamente assinada e com comprovante de pagamento da taxa. O PGRS deve estar de acordo com o estabelecido pela Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/2010;

- Cópias dos comprovantes da destinação dos resíduos (nota fiscal, declaração de destinação final emitido pelo receptor, certificados de destinação final – CDF, de acordo com Portaria FEPAM n° 87/2018).  Caso não tenha efetuado nenhuma destinação, anexar declaração assinada pelo empreendimento apto a receber os resíduos sólidos (renovação da LO).

OBS 1: Os demais itens da DT nº 04/2019 da FEPAM também deverão ser obedecidos no que se aplicar à atividade.

A análise destes documentos não exclui a possibilidade de exigência de complementações adicionais ao processo de licenciamento ambiental, após parecer técnico. Sempre que necessário e de forma motivada, o órgão ambiental municipal poderá solicitar a qualquer tempo documentos, projetos e informações complementares ao empreendedor.

Responsável pela triagem: ________________________ em ___/___/____